| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧便携式物联网远程鉴定仪 | 具有现场一线人员直接操作鉴定，远程专家通过4G/5G网络，直接操作现场显微镜，进行放大、缩小、测量、聚焦等直接操作鉴定双重功能。仪器实现远程专家和一线查验设备的物理连接，解决一线人员现场查验过程中，对于外来有害生物误判、不能判定等问题。仪器在传统的远程鉴定系统基础上，应用物联网技术，云计算，解决现有远程鉴定系统中存在的鉴定过程时间冗长、特征图像获取困难、鉴定效率低下等难题，提高现场查验的工作效率、查验的准确率，为快速通关、精准放行提供技术保障和支持。该产品符合国家标准GB/T 19864.1等相关要求。 仪器包含物联网显微镜、远程鉴定系统软件、AI自动鉴定系统、风险预警、常见有害生物资源库等，可实现远程专家直接对一线关员的现场物联网显微镜进行图像测量、放大、缩小、聚焦等直接操作控制；实现点对点、点对多点语音、视频会诊鉴定；收录检疫性及非检疫性有害生物病虫害基本图库近10万张，含有害生物特征介绍、信息等，并长期实时进行数据库更新。有害生物AI初筛识别是基于近10万余张有害生物基础数据库训练的AI自动鉴定系统，自动识别有害生物（含昆虫、杂草）约4000种，识别到昆虫到种的准确率大于95％。 | 1 | 套 |
| 1 | 便携式物联网显微镜 | 操作系统：windows : XP / V ista 7.0 / 8.0 , Mac OSX 10.6- 10.9 屏幕尺寸：显示屏≧3. 5寸；分辨率：≧320X240；横宽比4:3 系统内存：支持 32G （包含 32G ）以上内存卡， 4张32G 内存卡 电池类型：IOSOmah ，可充电锉电池存 拍摄镜头：5片玻璃镜头，带红外截止滤镜，焦距：15.8毫米，视场角：13.0度 放大倍数：20倍-300倍，使用USB连接到电脑可达1200倍 静态图片分辨率：可调：500万像素，300像素，130万像素，VGA640*480（插件1200万像素） | 1 | 套 |
| 2 | 软件系统 | 仪器配套软件系统需包含远程鉴定、有害生物AI初筛自动鉴定、常见有害生物资源库、法律法规检索、作业指引、风险预警等软件功能。主要技术及功能参数如下： 远程鉴定系统：图像传输分辨率≥720bps，图像传输时延≤0.2S人体感觉无明显时间延迟，可同时实现≥4位专家会诊,并同时实现专家与鉴定人员之间的语音、文字信息实时交互，具备专家信息管理、远程鉴定申报、结果查询、特征图像存储管理功能等。 常见有害生物资源库：收录检疫性及非检疫性有害生物病虫害基本图库近10万张，含有害生物特征介绍、信息等，并长期实时进行数据库更新。 法律法规检索：可根据时间、货物来源地、货物种类等实现快速查询、检索海关相关法律法规、总署公告、部门规章、操作规范等相关文件，使得现场工作人员工作切实做到依法把关。 作业指引：提示各种入境货品查验的工作流程、操作规范，对重点环节的作业要点和风险防控进行提示与警示。 | 1 | 套 |
| 3 | 移动终端 | 主屏幕尺寸≧6.5英寸；分辨率≧2700*1228像素；处理器麒麟9000 4G；5000万像素主镜头、4000万像素原色镜头、1300万像素超广角、6400万像素长焦镜头。 | 8 | 台 |
| 4 | 终端设备 | 屏幕≧12.3英寸显示屏；分辨率≧2736*1824像素，处理器Core i7-1065G7，四核心/八线程，LPDDR4 3600MHz 16GB的内存，256GBSK固态硬盘。 | 4 | 台 |
| 5 | 专家咨询服务 | 5年内远程专家咨询服务免费。 | 5 | 年 |
| 二 | AI智慧查验仪器 | 便于一线查验人员现场查验，取样检测、现场识别、远程鉴定、政策法规查询、资料库检索、作业指引及风险预警等。 软件系统: 仪器需包含有害生物AI初筛自动鉴定、常见有害生物资源库、法律法规检索、作业指引、风险预警等软件功能。主要技术及功能参数： AI自动鉴定基于约10万余张有害生物基础数据库训练，自动识别有害生物（含昆虫、杂草）≥4000种，识别到种、属的准确率≥90％。 常见有害生物资源库收录检疫性及非检疫性有害生物病虫害基本图库近10万张，含有害生物特征介绍、信息等，并长期实时进行数据库更新。 法律法规检索可根据时间、货物来源地、货物种类等实现快速查询、检索海关相关法律法规、总署公告、部门规章、操作规范等相关文件，使得现场工作人员工作切实做到依法把关。 作业指引提示各种入境货品查验的工作流程、操作规范，对重点环节的作业要点和风险防控进行提示与警示。查验操作设备：平板终端设备。 智慧助检系云系统：法律法规、近10万张常见有害生物图样库、作业指引、现场查验助手包、现场日志、新闻中心等； 数据接口：和海关相关系统实现数据对接。 | 1 | 套 |