询价函

项目名称：吉安十二中(扶园职高）“云机房”建设工程

采购单位：吉安市第十二中学（章）

采购代理：江西睿创工程咨询监理有限公司

二零二零年七月

- 询价函

- 询价内容

- 1、货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、“云机房”设备+电脑桌椅建设清单 |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 | 铁质材质+两端木质扶手，美观，耐用； | 套 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 皮质材质，靠背弓子椅； | 把 | 1 |
| 3 | 教学一体机设备 | - 触控一体机整体参数要求： 1.整机采用一体设计，屏幕采用≥75英寸 LED 液晶屏。外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； - 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境； - 侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）； - 钢化玻璃表面硬度≥9H； - 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； - 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W； - 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节； - 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.209.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 （二）整机触摸屏参数要求： 1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行10点或以上触控； - 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写； - 整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作； - 支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 （三）内置电脑模块参数要求： 1. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，可实现无单独接线的插拔； - 处理器：Intel Core i5八代 或以上；内存：8G DDR4或以上配置； - 硬盘：256G固态硬盘或以上配置； - 内置 WiFi：IEEE 802.11n标准； - 内置网卡：10M/100M/1000M； - 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 | 台 | 1 |
| 4 | 教学一体机黑板 | - 黑板为左右推拉式(内置轨道，外框和轨道设计美观)；整个黑板均分为四块，其二块固定安装，二块可以左右移动。外侧移动黑板可以完整覆盖镶嵌安装在内部的一体机； - 书写面板:黑板：颜色墨绿色，亚光。材料采用合资板，厚度为≥0.3㎜，硬度介于6H—8H之间，采用中外合资版面，无接缝。表面附着墨绿色涂层厚度为0.05mm，硬度9H、无裂纹、无留痕、无气泡等缺陷；表面粗糙度≤12微米； - 内芯材料：采用高密度笨板。厚度12mm以上，面层无折痕，整张平整无接缝。泡沫板技术指标根据国标GB5034－85执行。防火、防水、吸音高强度； - 优质防锈镀锌板厚度≥0.20mm，锌含量Z12，技术要求不低于国标GB2518-88。整张平整无接缝； - 铝合金边框，颜色为电泳香槟色。横大框88mm×70mm，壁厚1mm。内框23×30mm，硬度为HRC14。铝合金技术性能符合国标GB/T5237-93； | 套 | 1 |
| 5 | 高清展台 | - 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射； - 箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； - A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； - 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题； - 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果； - 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 | 台 | 1 |
| 6 | 机房音箱 | - 扬声器类型：双6寸全频音箱； - .频响：70Hz-20KHz； - 驱动单元：6吋*2低音+25芯钕磁4吋号角高音； - 灵敏度：95dB； - 阻抗(Ω)： 4Ω； - 功率：180W(AES)720W(PEAK)； - 插座：2xNL4。 | 只 | 2 |
| 7 | 音箱功放 | - 额定功率的300W 8Ω是一款内置专业DSP数码效果的两通道功放； - 5.1声道全数字输出，音乐立体声，正负7级高保真升降变调； - 麦克风输入端独设压限功能，有效防止破声，5级反馈抑制； - 音乐7段参量均衡，麦克风双路独立10段参量均衡，外加高低通调解； - 效果输入通道独立设有高、低通3段参量均衡等功能； - 主输出通道分别设3段参量均衡，高低通，输入选择及混合比例、极性、增益、压限、静音功能； - 中置出通道分别设3段参量均衡，高低通，输入选择及混合比例、极性、增益、静音功能； - 低音输出通道分别设3段参量均衡，极性、增益、静音功能； - 采用专业级200MHz 4核独立处理高速DSP处理器芯片，48KHz采样频率/24-bit A/D及D/A转换； - 配有专业PC设备管理控制软件操作，提供USB接口可连接电脑，操作方便直观； - 13组系统记忆功能，包含6组预算，6组自编，1组热舞； - 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别； - 唱歌、热舞自动控制切换；热舞数据保存在DanceData； - 音乐立体声，正负7级高保真升降标调； - 输出功率 主输出（左/右）main output(L/R) 300W 8Ω 信噪比 S/N 麦克风 MIC 75dB 1KHz 0dB input 音乐 Music 80dB 失真度 THD 麦克风MIC 0.3% 1KHz 0dB input | 台 | 1 |
| 8 | 一拖二无线头戴式话筒 | 系统指标： 1.频率范围：680.00-699.5OMHz； - 调制方式：pi/4 DQPSK数字调试； - 信道数目：40； - 信道间隔：0.5MHz； - 频率稳定度：士0.001%； - 动态范围：90dB； - 频率响应：50Hz-16KHz； - 信噪比：≥80dB@1kHz； - 失真度：<0.05%； - 接收机指标： - 使用电源电压：适配器DC12V； - 消耗功率：6w； - 无线接：SMA接口/50Q； - 灵敏度：>-96dBm； - 最大输出电平：-6dBV； 发射机指标： - 天线方式：内置天线； - 消耗功率：0.5w； | 套 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | - 双2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态； - .内置时钟芯片，可实现定时自动开关机； - 支持移动设备控制调试，可实现无线一键开关机及模式调用； - 支持PC软件调试，对每路进行单独编辑，可在线一键场景模式调用及开机； - 8路输出，每路可自由设置延时开启和关闭时间，每路带独立滤波器，外加2路辅助电源； - 支持多台设备级联控制，级联状态可检测及设置，并设有触发功能； - 支持集中控制，可通过一台电脑PC端预设设备固定ID号； - 具有自带ID设置和检测功能； - 具有欠压/超压/过流检测及报警功能； - 支持6种波特率可选：4800 9600 19200 38400 57600 115200； - 支持设备端一键场景调用模式，8组设备开关场景数据保存/调用； - PC可自定义设备名称； - 支持10组设备开关场景数据保存/调用。 | 套 | 1 |
| 10 | 音箱线 | RVVP2*1.0规格，国标，无氧化 | 米 | 80 |
| 11 | 学生双人电脑桌 | - 钢木结构双人电脑桌，长度≥140CM，宽度≥55CM，高度≥75CM； - 实木板材面板，自然木纹纹理； - 电脑桌结实耐用，布局合理，有两台主机放置位。 | 张 | 25 |
| 12 | 电脑凳 | 与桌子配套 | 把 | 50 |
| 13 | 服务器 | CPU：2颗 Silver 6226R（2.9GHz/16C）； 内存：256G DDR4，16个内存插槽； 存储：2块 480G 企业级 SSD + 1块1T SATA，8个3.5寸硬件插槽； 网口：2个千兆网口； 管理：1个独立远程管理端口，支持远程安装操作系统； 电源：单电源； 服务：3年(7x24)原厂服务； 其它：含上架导轨，不配光驱； 软件：云桌面系统教育版51个点位软件及授权。 | 台 | 1 |
| 14 | 教师云终端 | 内置云教室教学系统教师端，X86架构，四核3.6Ghz，8G内存，256G SSD。 | 台 | 1 |
| 15 | 学生云终端 | 内置桌面虚拟化客户端，ARM架构，4核2.0Ghz，1G内存，8G存储。 | 台 | 50 |
| 16 | 软件 | 提供屏幕广播、学生演示、网络影院、分组教学、抢答竞赛、文件收发、作业空间、师生网盘、班级管理、课程控制、终端控制、离线教学等课堂互动教学功能。 | 套 | 1 |
| 17 | 显示器 | - 分辨率1920*1080，21.5寸； - VGA+HDMI显示接口。 | 台 | 51 |
| 18 | 键盘、鼠标 | USB键盘、鼠标。 | 套 | 51 |
| 19 | 企业级路由器（千兆） | - 1.全千兆企业级路由，可以带250台以上电脑宽带容量； - 2.1个千兆WAN口+1个千兆 LAN口+3个千兆WAN/LAN可变口。 | 台 | 1 |
| 20 | 核心交换机（千兆） | 1.24口千兆企业级交换机； 2.交换容量128Gbps，24端口线速转发。 | 台 | 1 |
| 21 | 汇聚层交换机 （千兆） | 1.24口千兆企业级交换机； 2.交换容量48Gbps，24端口线速转发。 | 台 | 2 |
| 22 | 网络机柜 | 1.48U网络机柜，尺寸：2000*800*600MM； 2.放置音箱设备、路由器、交换机排插等，使机房干净整洁，便于维护。 | 套 | 1 |
| 23 | 立式空调 | 3P，立式空调，品牌机，冷暖型。 | 台 | 2 |
| 24 | 网络线 | 六类、无氧铜，国标。 | 箱 | 14 |
| 25 | 电源线 | RVV2*4平方的电源线，纯铜，国标。 | 卷 | 6 |
| 26 | 电源排插 | 2000瓦、阻燃性，绝缘性、抗冲击性和防潮性。 | 个 | 51 |
| 27 | 辅材及配件 | 线管，地槽，3M泡沫胶，标签，空气开关，扎带，绝缘电胶，电源等各种五金配件及辅材。 | 批 | 1 |
| 28 | 人工费 | 综合布线，打水晶头，接排插，设备安装，调试，安装系统。原厂工程师提供项目的现场部署实施服务，并针对用户及管理员进行必要的培训服务。 | 点位 | 51 |
| 二、“云机房”装修零星工程清单 |  |  |  |  |
| 1 | 原有教室物品及水泥站台搬运和垃圾清除 | - 原有木柜、货物及其他物品搬运指定位置； - 水泥站台拆除； - 所有垃圾清除。 | 批 | 1 |
| 2 | 防静电地板铺设 | - 离地面10-15CM可调； - 尺寸：600*600*35MM； - 含金属支架及配件。 | m² | 72 |
| 3 | 木质踢脚线 | 复合踢脚线； | 米 | 33 |
| 4 | 立面块料拆除 | - 原有墙面脱落铲除； - 原有装饰墙面铲除； - 垃圾清除。 | 项 | 1 |
| 5 | 墙面批灰刮白 | - 批灰刮仿瓷； - 上乳胶漆2遍； - 垃圾清除； - 铲除原有脱落仿瓷。 | m² | 247.8 |
| 6 | 更换铝合金窗 | - 原有铝合金窗拆除； - 更换铝合金窗； - 垃圾清除。 | m² | 18.56 |
| 7 | 更换不锈钢防盗网 | - 原有的钢筋拆除； - 304不锈钢材质； - 垃圾清运。 | m² | 18.56 |
| 8 | 防盗门 | 更换防盗门，单开门。 | 樘 | 2 |
| 9 | 窗帘 | - 遮阳性强，颜色可选； - 罗马杆安装。 | m² | 27 |
| 10 | 平板灯 | - 尺寸：长*宽*高分别是1200*300*75mm； - 照明功率：40W； - 光学器材：匀光板； - 产品材质：铝材+格栅； - 含吊杆支架。 | 盏 | 12 |
| 11 | 配电箱 | 成套配电箱安装悬挂、嵌入式。 | 台 | 1 |
| 12 | 控制开关 | 漏电保护开关安装 4P。 | 个 | 1 |
| 13 | 控制开关 | 组合控制开关安装 1P。 | 个 | 5 |
| 14 | 电源线 | 4m²室内电源线，国标。 | 卷 | 3 |
| 15 | 辅材及配件 | - 线槽，绝缘电胶，自控螺丝等各种五金配件及辅材； - 零星工程所用到的其他辅材。 | 批 | 1 |

- 货物询价说明

2.1本项目采购人将委托代理机构向市场进行询价（至少3家），供应商须在在2023年7月18日17:00前按照“第二章 响应文件格式”将材料采用扫描件方式发送至jxrcja2022@sina.com电子邮箱。

2.2采购人将所有响应供货商的价格进行对比，所投价格最低的作为本项目送审预算金额。

3、联系方式：

1）采购单位：吉安市第十二中学

采购单位地址：吉安市吉州区长塘镇庙背村

采购单位联系人及联系电话：朱先生   15979665516

- 采购代理机构：江西睿创工程咨询监理有限公司

- 采购代理机构地址：井冈山大道201号四楼408室

采购代理机构联系人及联系电话：钟女士   0796-8239785

电子邮箱：jxrcja2022@sina.com

第二章  响应文件格式

1、营业执照副本（复印件加盖公章）

2、报价表

项目名称：吉安十二中(扶园职高）“云机房”建设工程

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、“云机房”设备+电脑桌椅建设清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 教师椅 | 把 | 1 |  |  |  |
| 3 | - 教学一体机设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | - 教学一体机黑板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | - 高清展台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | - 机房音箱 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | - 音箱功放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | - 一拖二无线头戴式话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | - 电源时序器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 音箱线 | 米 | 80 |  |  |  |
| 11 | - 学生双人电脑桌 | 张 | 25 |  |  |  |
| 12 | 电脑凳 | 把 | 50 |  |  |  |
| 13 | 服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 教师云终端 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 学生云终端 | 台 | 50 |  |  |  |
| 16 | 软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | - 显示器 | 台 | 51 |  |  |  |
| 18 | 键盘、鼠标 | 套 | 51 |  |  |  |
| 19 | - 企业级路由器（千兆） | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 核心交换机（千兆） | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 汇聚层交换机 （千兆） | 台 | 2 |  |  |  |
| 22 | 网络机柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 立式空调 | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 网络线 | 箱 | 14 |  |  |  |
| 25 | 电源线 | 卷 | 6 |  |  |  |
| 26 | 电源排插 | 个 | 51 |  |  |  |
| 27 | 辅材及配件 | 批 | 1 |  |  |  |
| 28 | 人工费 | 点位 | 51 |  |  |  |
| 二、“云机房”装修零星工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - 原有教室物品及水泥站台搬运和垃圾清除 | 批 | 1 |  |  |  |
| 2 | - 防静电地板铺设 | m² | 72 |  |  |  |
| 3 | 木质踢脚线 | 米 | 33 |  |  |  |
| 4 | - 立面块料拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | - 墙面批灰刮白 | m² | 247.8 |  |  |  |
| 6 | - 更换铝合金窗 | m² | 18.56 |  |  |  |
| 7 | - 更换不锈钢防盗网 | m² | 18.56 |  |  |  |
| 8 | 防盗门 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 9 | - 窗帘 | m² | 27 |  |  |  |
| 10 | - 平板灯 | 盏 | 12 |  |  |  |
| 11 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 控制开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 控制开关 | 个 | 5 |  |  |  |
| 14 | 电源线 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 15 | - 辅材及配件 | 批 | 1 |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）

日期：   年	月  日

3、承诺函

致：吉安市第十二中学

我公司郑重承诺，完全响应询价函文件中的所有条款，包括需求及商务条款。且我公司所提交的一切资料和数据，保证是真实的。本公司了解，虚假承诺是严重的违法行为。本承诺如有虚假，本公司愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消成交资格、解除合同以及赔偿本项目采购人、采购代理损失的后果。

特此承诺

报价单位：（盖章）

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）

日期：   年	月  日