## 二、采购要求

- 技术需求

一．钬激光治疗机一台（220VAC+/-10%  50HZ）：具有泌尿系结石碎石，前列腺剜除，泌尿系肿瘤汽化、凝固、切割及剜出功能。

二.技术参数基本要求

1.光纤终端最大输出功率≥95W;

2.最大单脉冲能量≥5.0J;

3.光纤规格≥4种。

4.激光器工作方式：脉冲。

三．基本配置要求：

1.脚踏开关一套

2.配套光纤≥4根，可复用

3.光纤剥离器一把

4.光纤切割笔一把

5.手持光纤端面检验仪一个

6.激光防护镜一副

（★★★以上技术参数需提供佐证资料：提供国家认证认可的第三方机构出具的有效的检测报告扫描件加盖制造商公章或官网截图（含官网网址及所投产品型号类型）或彩页（含所投产品型号类型）。

注：1、招标文件中所涉及技术参数要求为采购人基本需求，如有和市场同类品牌或产品雷同处仅为参考，不具有指向性和限制性。供应商所投产品可替代整体上满足或优于招标文件技术参数要求（附：技术参数响应说明材料）。

2、采购人有权要求预中标供应商提供中标的货物请第三方机构按照招投标文件的性能参数指标进行验收。若不能通过技术验收或测试结果与招投标文件不符的不予验收，并报政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由预中标供应商负责。

3、供应商所提供的检测报告等佐证材料原件在中标后备查，采购人有权要求供应商提供原件核查，一旦发现虚假应标情形将上报监管部门，并追究法律责任。供应商所提供的相关证明材料必须是清晰可见的，如供应商提供的相关证明材料模糊不清，评标委员会有权不予以认定，因此造成的一切后果由供应商承担。采购人有权要求预中标人在接采购人通知之日起3个工作日内将资格审查(符合性评审)、评分材料等涉及的所有材料原件交采购人复核，若预中标人在规定时间内（3个工作日）未递交相应原件或原件有弄虚作假的，采购人将按提供虚假材料应标提请监管部门按相关法律法规进行处罚。

（二） 商务条件

1、交货地点及履行期限

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2合同履行期限：合同签订后30个工作日内货物安装调试合格，并交付使用。

1.3付款方式：验收合格后支付合同金额的95%，验收合格一年后支付剩余的5%。

详见招标文件，以招标文件为准！！